## 給水竣工検査表
給水装置工事竣功検査表
承認年月日 | [6 empty] | 承 認 番 号
装 置 場 所
申請者氏名 | [6 empty] | 工事店名及び 主任技術者名
点 検 項 目 |  |  |  | 工事店 | 受 付 | 竣 功 | 点 検 項 目 |  |  |  | 工事店 | 受 付 | 竣 功
承 諾 | 1 | 土地家屋所有者の承諾はあるか |  |  |  |  | その他 | 23 | 既設分水栓がある場合分水栓止めしたか
| 2 | 宅地外土地所有者の承諾はあるか | [5 empty] | 24 | 工事用水がある場合及び改造の増径の場合撤去メータを市に返納したか
| 3 | 本管所有者の承諾はあるか | [5 empty] | 25 | 中止届・開始届の確認をしたか
| 4 | 公道の手続きはしたか |  |  |  |  | 竣功台帳 | 26 | 給水位置は現地と合っているか
防 護 | 5 | 埋設深度は適切か | [5 empty] | 27 | メータ止水栓の位置は現地と合っているか
| 6 | 立上管の防寒は十分か | [5 empty] | 28 | 管種口径は現地と合っているか
| 7 | 管の固定は適切か | [5 empty] | 29 | 止水栓位置のオフセットは現地と合っているか
| 8 | 水抜栓の設置は良いか | [5 empty] | 30 | 本管の管種土被りを明記しているか
| 9 | 水抜栓には浸透用砂利を用いたか |  |  |  |  | 分水工事 | 31 | 道路使用許可書はあるか
管継手 | 10 | 規格品で国の指定品であるか | [5 empty] | 32 | 規定どおり施工したか（ｽﾘｰﾌﾟ等）
| 11 | 継手に防食剤を使用したか | [5 empty] | 33 | 許可条件の指示どおり施工しているか
| 12 | 鋼管には防食テープ1/2重巻としたか | [5 empty] | 34 | 道路の復旧は良いか
水栓類 | 13 | 水栓類は規格品を使用したか | [5 empty] | 35 | 工事写真は撮ったか
| 14 | 水が抜けがたい器具には吸気弁を取付けか | [5 empty] | 36 | 保安施設の処置は規定どおりか
メータ止水栓 | 15 | メータ位置は良いか検針し易いか | [5 empty] | 37 | 他の地下埋設物がある場合立会い要請したか
| 16 | メータに汚水の流入のおそれはないか | [5 empty] | 38 | 分水位置のオフセットはとったか
| 17 | 第一止水栓の閉心は止水栓きょうの中心か | [5 empty] | 39 | 中間水圧テストは実施したか
| 18 | 逆ボ及び伸縮継手は正常か | [5 empty] | 40 | メータは正方向に取付けたか
| 19 | 回転継手は設置したか | [5 empty] | 41 | 水の出は正常か
その他 | 20 | 既設管は水圧にたえられるか | [5 empty] | 42 | 残留塩素は検出されるか
| 21 | 受水槽の汚染のオーバーフローは心配ないか | [5 empty] | 43 | 立上管の水抜は完全か
| 22 | 使用者に水抜等の操作を指導したか
検査年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 検査員職氏名
水圧テスト |  |  | 1.0MPa |  |  | 分 | 判 定 |  |  | 良 否
(10.0 ㎏f/㎝2)
備考（メータ番号、検満、指針を記入する事）