## 1.表紙
1
課長 |  | 主幹 |  | 係長 |  |  | 設計 |  | 積算 |  | 検算 |  | 着工 令和 年 月 日
完成 令和 年 月 日
工 事 設 計 書
|  |  | 工事名 |  | 市営釜石ビル外壁等改修工事
|  |  | 設計額（税抜き） |  |  | 金 | [5 empty] | 円也
|  |  | 設計額（税込み） |  |  | 金 | [5 empty] | 円也
|  |  | うち消費税額 及び地方消費税額 |  |  | 金 | [5 empty] | 円也
|  |  | 工事場所 |  |  | 釜石市浜町一丁目１番１号
工 事 の 大 要 | 市営釜石ビル 外壁等改修工事 | [7 empty] | 起 工 の 理 由 | 経年により劣化した市営釜石ビルの改修を行うもの。
| 建築工事 | [6 empty] | 一式
| 電気設備工事 | [6 empty] | 一式
| 機械設備工事 | [6 empty] | 一式
釜石市

## 2.直工・共通費
[5 empty] | 2 | 1
金 |  |  | 円也
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
Ⅰ 直接工事費 | 1 | 式
Ⅱ 共通費 | 1 | 式
計
釜石市
[5 empty] | 3 | 1
Ⅰ 直接工事費 金 |  |  | 円也
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
建築工事 | 1 | 式
計
釜石市

## 3.工事内訳
工事種別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
建築改修工事
1
式
電気設備改修工事
1
式
機械設備工事
1
式
計

## 4.種目
建築改修工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
建築改修工事
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備改修工事 種目別内訳 |  |  |  | 6
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備改修工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 7
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
1
式
計

## 5.科目
建築改修工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
建築改修工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
煙突アスベスト撤去工事
1
式
屋根及び防水
1
式
外部改修
1
式
内部改修
1
式
金属
1
式
計
建築改修工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
発生材処理
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計
電気設備改修工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
電気設備改修工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
拡声設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 11
空調設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計

## 6.中科目
建築改修工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
建築改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
煙突アスベスト撤去工事 | 仮設工事
1
式
煙突アスベスト撤去工事 | 安全衛生設備機器
1
式
煙突アスベスト撤去工事 | 高圧剥離撤去
1
式
煙突アスベスト撤去工事 | 石綿廃棄処分費
1
式
煙突アスベスト撤去工事 | 石綿粉塵測定費
1
式
煙突アスベスト撤去工事 | 石綿作業主任者
1
式
煙突アスベスト撤去工事 | 陣笠撤去
1
式
計
屋根及び防水 | 屋上
1
式
屋根及び防水 | 4階南屋根
1
式
屋根及び防水 | 4階北屋根
1
式
屋根及び防水 | 4階東屋根
1
式
屋根及び防水 | 2階東屋根
1
式
建築改修工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
建築改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
屋根及び防水 | ベランダ
1
式
屋根及び防水 | 屋上出入口土間
1
式
屋根及び防水 | 塔屋
1
式
屋根及び防水 | 外部全般
1
式
計
外部改修 | 外部補修
1
式
外部改修 | 外部改修
1
式
外部改修 | 外部塗装
1
式
外部改修 | 外部塗装(開放廊下)
1
式
外部改修 | 外廊下天井
1
式
外部改修 | 屋外階段床
1
式
外部改修 | 共用廊下床
1
式
計
内部改修 | 屋内階段・２～３階共用廊下
1
式
内部改修 | 内部
1
式
建築改修工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
建築改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
金属 | 外部
1
式
計
建築改修工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
発生材処理
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
電気設備改修工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
電気設備改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
拡声設備
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
空調設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 屋外機取外再取付
1
式
空気調和設備 | ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ取外再取付
1
式
計

## 7.細目別内訳
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
建築改修工事 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建地幅900 期間5か月 安全手すり |  |  |  |  | 別紙 00-0001
| 共 運搬費共 | 1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎1類 運搬費共 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
内部仕上足場 | 脚立足場 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
| 階高4.0M以下 運搬費共 | 1
式
内部階段仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
養生(外壁改修)
4603
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
209
㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 4603
㎡
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 209
㎡
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
建築改修工事 |  | 煙突アスベスト撤去工事 |  |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床・天井養生 | t=0.15 2重
52
㎡
壁・天井養生 | t=0.1
58
㎡
荷揚げ費 | クレーン
1
式
清掃・片付け
52
㎡
仮設材運搬
1
式
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
建築改修工事 |  | 煙突アスベスト撤去工事 |  |  | 安全衛生設備機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
エアシャワー損料
4
日
負圧除塵装置損料
4
日
真空掃除機損料
4
日
エアーレスガンユ
ニット |  | 4
日
設備機器運搬費
1
式
機器設置・撤去
1
式
保護具類
112
組
マスクフィルター
112
組
機器フィルター
8
組
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
建築改修工事 |  | 煙突アスベスト撤去工事 |  |  | 高圧剥離撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
粉塵飛散抑制剤吹 | 600φ26.5m
付 |  | 26.5
ｍ
高圧剥離除去処理 | 超高圧除去
26.5
ｍ
粉塵飛散防止剤吹 | 超高圧除去
付 |  | 26.5
ｍ
廃材密封袋詰
8.5
ｍ3
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
建築改修工事 |  | 煙突アスベスト撤去工事 |  |  | 石綿廃棄処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物収集運搬
2
台
廃棄物最終処分費 | 養生材含む
8.5
ｍ3
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
建築改修工事 |  | 煙突アスベスト撤去工事 |  |  | 石綿粉塵測定費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
石綿粉塵測定費
16
か所
報告書作成費
1
式
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
建築改修工事 |  | 煙突アスベスト撤去工事 |  |  | 石綿作業主任者
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
石綿作業主任者
10
人日
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
建築改修工事 |  | 煙突アスベスト撤去工事 |  |  | 陣笠撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋上煙突陣笠撤去 | 鋼製蓋新設共
1
か所
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
建築改修工事 |  | 屋根及び防水 |  |  | 屋上
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
笠木仮撤去・復旧
128
ｍ
高圧水洗浄 | 清掃共
628
㎡
配管台ブロック取 | 150*100*H100
外し移動 |  | 23
個
配管台ブロック取 | 240*230*H240
外し移動 |  | 19
個
立上り端末金物撤 | シーリング共
去(架台アゴ下) |  | 63.7
ｍ
設備架台 ケレン | 1220*1110 8カ所
・下地調整 | 1310*870 6カ所 | 14
か所
既存改修ドレイン | 端末処理含む
撤去 |  | 9
か所
既存防水層補修 | 亀裂部・欠損部等(ウレタン増塗り
| ・シーリング等) | 20
か所
改修ドレイン取付 | 縦ドレイン 100φ 6 箇所
(周囲ウレタン防 | 横ドレイン 100φ 3 箇所 | 9
水補強共) |  |  | か所
塩ビシート防水
機械固定 t=l. 5m |  | 607
m(平場) |  |  | ㎡
塩ビシート防水機 | 入隅ハンチ部鋼板 2 列取付
械固定 t=l. 5mm( |  | 123
立上り・天端) |  |  | ㎡
脱気筒取付 | ステンレス製
10
か所
ウレタン塗膜防水
(アンテナ架台) |  | 3
か所
ウレタン塗膜防水 | 密着 t = 2mm 程度
設備架台 1220mm* |  | 8
1110mm |  |  | か所
ウレタン塗膜防水 | 密着 t = 2mm 程度
設備架台 1310mm* |  | 6
870mm |  |  | か所
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
建築改修工事 |  | 屋根及び防水 |  |  | 屋上
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
端末金物取付 | シーリング(SM-2)共
63.7
ｍ
配管台プロック復
旧(サンドシート |  | 42
敷込共) |  |  | か所
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
建築改修工事 |  | 屋根及び防水 |  |  | 4階南屋根
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
笠木仮撤去・復旧
22.4
か所
高圧水洗浄 | 清掃共
64.4
㎡
立上り端末金物撤 | シーリング共
去(笠木下部・水 |  | 33.3
切り金物下部) |  |  | ｍ
外調機仮移動(浮
かせ・復旧) |  | 2
台
既存改修ドレイン | 端末処理含む
撤去 |  | 2
か所
既存防水層補修 | (亀裂・欠損部等)
| (ウレタン増塗り・シーリング等) | 6
か所
改修ドレイン新規
取付(周囲ウレタ |  | 2
ン防水補強共) |  |  | か所
超速硬化ウレタン | t=2mm
吹付け防水(平場) |  | 64.4
㎡
超速硬化ウレタン | t=2mm
吹付け防水(立上 |  | 20.3
り・天端) |  |  | ㎡
水切金物上部シー | SM-2
リング打替え20* |  | 11.4
10 |  |  | ｍ
脱気筒取付 | ステンレス製
1
か所
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
建築改修工事 |  | 屋根及び防水 |  |  | 4階北屋根
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
笠木仮撤去・復旧
38.5
ｍ
高圧水洗浄 | 清掃共
135
㎡
既存脱気筒撤去 | 撤去部補修共
2
か所
立上り端末金物撤 | シーリング共
去(架台アゴ下) |  | 12.4
ｍ
立上り周囲端末金 | シーリング共
物撤去 |  | 55.8
ｍ
外調機仮移設(浮
かせ・復旧) |  | 3
台
既存改修ドレイン | 端末処理含む
撤去 |  | 2
か所
既存防水層補修 | (亀裂・欠損部等)
8
か所
改修ドレイン新規
取付(周囲ウレタ |  | 2
ン防水補強共) |  |  | か所
超速硬化ウレタン | t=2㎜
吹付け防水(平場) |  | 134
㎡
超速硬化ウレタン | t=2㎜
吹付け防水(立上 |  | 42.8
・天端) |  |  | ㎡
端末金物取付(架 | シーリング共
台アゴ下) |  | 12.4
ｍ
脱気筒取付 | ステンレス製
2
台
水切金物上部シー | SM-2
リング打替え | 撤去・再充填 | 16.3
ｍ
ウレタン塗膜防水 | 密着t=2mm
設備架台 380*380 |  | 4
か所
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
建築改修工事 |  | 屋根及び防水 |  |  | 4階北屋根
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ウレタン塗膜防水 | 密着t=2mm
設備架台 430*430 |  | 4
か所
ウレタン塗膜防水 | 密着t=2mm
設備架台 660*136 |  | 1
0 |  |  | か所
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
建築改修工事 |  | 屋根及び防水 |  |  | 4階東屋根
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
笠木仮撤去・復旧
14.5
ｍ
高圧水洗浄 | 清掃共
35.8
㎡
既存ドレイン撤去
(周囲下地処理共) |  | 1
か所
既存防水層補修( | 切開後炙り戻し・下地調整
浮部・欠損部) |  | 1
式
水切り金物上部シ | 撤去・再充填
ー リング |  | 16.6
ｍ
改修ドレイン取付 | (周囲補強共)
1
か所
脱気筒取付 | ステンレス製
1
か所
改質アスファルト | カバー工法
系塗膜防水(平場) |  | 35.8
㎡
改質アスファルト | カバー工法
系塗膜防水(立上 |  | 22.2
り・天端) |  |  | ㎡
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
建築改修工事 |  | 屋根及び防水 |  |  | 2階東屋根
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
笠木仮撤去・復旧
12.8
ｍ
高圧水洗浄
34.8
㎡
既存ドレイン撤去
(周囲下地処理共) |  | 1
か所
水切り金物上部シ | 撤去・再充填
ーリング |  | 18.4
ｍ
改修ドレイン取付 | (周囲補強共)
1
か所
脱気筒取付け | ステンレス製
1
か所
改質アスファルト
系塗膜防水(平場) |  | 34.8
㎡
改質アスファルト
系塗膜防水(立上 |  | 20.1
り・天端) |  |  | ㎡
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
建築改修工事 |  | 屋根及び防水 |  |  | ベランダ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
亀裂補修 | Uカット+シーリング充填
226
ｍ
下地調整(平場・ | 下地処理・下地調整
立上り天端) |  | 478
㎡
超速硬化ウレタン | 密着 t=2mm
吹付け防水(平場) |  | 392
㎡
超速硬化ウレタン | 密着 t=2mm
吹付け防水(立上 |  | 85.8
り・天端) |  |  | ㎡
シーリング撤去・ | SM-2
打替え(立上り |  | 300
端部目地部) |  |  | ｍ
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
建築改修工事 |  | 屋根及び防水 |  |  | 屋上出入口土間
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
下地調整 | ケレン・下地調整
平場・立上り |  | 2.2
㎡
ウレタン塗膜防水 | 密着工法 t=2mm 程度
2.2
㎡
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
建築改修工事 |  | 屋根及び防水 |  |  | 塔屋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
笠木仮撤去・復旧
18.8
ｍ
既存ドレイン撤去 | 周囲下地調整共
1
か所
高圧水洗浄 | 床面・立上り
42.5
㎡
改修ドレイン取付 | 鉛製100φ
1
か所
ウレタン塗膜防水 | 密着t=2mm程度
42.5
㎡
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
建築改修工事 |  | 屋根及び防水 |  |  | 外部全般
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
シーリング撤去 | 集積共
1788
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 | 1788
ｍ
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
建築改修工事 |  | 外部改修 |  |  | 外部補修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ALC板部分撤去 | カッター入れ 補修共
1
式
外壁高圧洗浄 | 清掃共
4672
㎡
外壁等施工範囲調
査 |  | 4672
㎡
RC部
亀裂補修(東面) | 低圧エポキシ樹脂注入工法
77.8
ｍ
亀裂補修(西面) | 低圧エポキシ樹脂注入工法
4.9
ｍ
亀裂補修(北面) | 低圧エポキシ樹脂注入工法
4.3
ｍ
亀裂補修(南面) | 低圧エポキシ樹脂注入工法
38.3
ｍ
亀裂補修共用廊下 | 低圧エポキシ樹脂注入工法
(4~8階) |  | 116
ｍ
階段室 | 低圧エポキシ樹脂注入工法
(開放廊下天井) |  | 22.5
ｍ
階段室 | 低圧エポキシ樹脂注入工法
(住居専用階段) |  | 79.5
ｍ
階段室 | 低圧エポキシ樹脂注入工法
(事務所用階段) |  | 20
ｍ
浮部補修 | アンカーピンニング注入工法
北側階段手摺天端 |  | 2
㎡
欠損部補修 | エポキシ樹脂充填工法100*300程度
外壁面 |  | 3
か所
欠損部補修 | ボンドTS-RMグラウト工法樹脂注入
東面共用廊下目隠 | 高流動エポキシ樹脂モルタル注入同 | 121
しﾊﾟﾈﾙ支柱部 | 等 |  | か所
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
建築改修工事 |  | 外部改修 |  |  | 外部補修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
欠損部補修 | ポリマーセメント系モルタル充填工
東面共用廊下目隠 | 法同等200*150程度 | 121
しﾊﾟﾈﾙ支柱部 |  |  | か所
欠損部補修 | ボンドTS-RMグラウト工法樹脂注入
西面手摺支柱中央 | 高流動エポキシ樹脂モルタル注入同 | 37
| 等 |  | か所
欠損部補修 | ポリマーセメント系モルタル充填工
西面手摺支柱中央 | 法200*150程度 | 37
か所
欠損部補修 | ポリマーセメント系モルタル充填工
西面手摺袖部 | 法200*150程度 | 133
か所
爆裂部補修 | エポキシ樹脂充填工法
| 100*100程度 | 20
か所
爆裂部補修 | エポキシ樹脂充填工法
| 100*300程度 | 6
か所
左官補修 | ポリマーセメント系モルタル厚付け
(南面外壁全面) | t10~15mm | 112
㎡
タイル部
タイル部分張替( | タイル巾100㎜*H60mm
亀裂部) |  | 22.9
㎡
タイル部躯体亀裂 | 低圧エポキシ樹脂注入工法
補修 |  | 222
ｍ
タイル浮部補修 | アンカーピンニング注入工法
14.1
㎡
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
建築改修工事 |  | 外部改修 |  |  | 外部改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外壁等
可とう型改修塗材 | シリコントップ
E |  | 3859
㎡
天井
外装薄塗材 E | 砂壁状 吹付け
(ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ) | 下塗り1(0)回･主材塗2回 | 813
(基準単価) |  |  | ㎡
その他
基礎廻りモルタル
補修 |  | 1
式
1階軒天
金属天井改修
撤去・仕上足場
1
式
グリルシャッター | SUS
撤去 |  | 8
か所
オーニング撤去
1
か所
天井鋼製スパンド | LGS下地共
レル撤去 |  | 48.2
㎡
天井下地撤去 | 集積共
23.4
㎡
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
建築改修工事 |  | 外部改修 |  |  | 外部改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨天井下地 | 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満
| 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 71.7
㎡
鋼板スパンドレル | ｔ0.5
71.7
㎡
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
建築改修工事 |  | 外部改修 |  |  | 外部塗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄部全般
鉄骨階段・点検用
階段・雨どい等
下地調整 | 鉄鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 691
㎡
錆止め塗料塗り | 鉄鋼面(屋内外)
改修仕様 | 工程B種
塗料A種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)
現場1回塗り 下地別途(新規面)
691
㎡
耐候性塗料塗り(D | 鉄鋼面 2級
P) |  | 691
㎡
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
建築改修工事 |  | 外部改修 |  |  | 外部塗装(開放廊下)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
開放廊下建具・盤
類
下地調整 | 鉄鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 197
㎡
ＳＯＰ塗り | 鉄鋼面 工程B塗料1種
改修仕様 | 錆止工程C種 現場2回塗り
塗料A種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)
RB種(塗替え面)
197
㎡
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
建築改修工事 |  | 外部改修 |  |  | 外廊下天井
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去
天井下地撤去 | 集積共
104
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 104
㎡
新設
軽量鉄骨天井下地 | 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 104
㎡
天井 | ﾀｲﾌﾟⅡ･無石綿､0.8FK 厚6.0 不燃
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 | 突付け | 104
張り(基準単価) |  |  | ㎡
外装薄塗材E |  |  | 建改監
104
㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
167
ｍ
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
建築改修工事 |  | 外部改修 |  |  | 屋外階段床
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
エポキシ系塗床 | 防滑仕上 塗厚0.8程度
| 下地調整共 | 172
㎡
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
建築改修工事 |  | 外部改修 |  |  | 共用廊下床
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防滑性ビニル床シ | 屋外用 t2.5 FS
ート |  | 311
㎡
防水押え金物 | ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用
187
ｍ
雨水排水溝・立上 | 塗厚1.5㎜程度
りウレタン塗装 |  | 80.4
㎡
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
建築改修工事 |  | 内部改修 |  |  | 屋内階段・２～３階共用廊下
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 集積共
25.2
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 | 石綿含有 集積共
222
㎡
階段ノンスリップ | 鋼製 カッター・小斫り 集積共
撤去 |  | 209
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 | 一般 集積共
126
ｍ
床
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 多湿部 熱溶接工法 - | 25.2
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ | 厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT
| 多湿部 - | 222
㎡
階段滑り止め | ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し 幅40
209
ｍ
幅木
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
113
ｍ
ささらﾋﾞﾆﾙ幅木 | H=330
(ｿﾌﾄ幅木) |  | 13.9
(基準単価) |  |  | ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 17.7
㎡
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
建築改修工事 |  | 内部改修 |  |  | 屋内階段・２～３階共用廊下
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 525
㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 177
㎡
天井・段裏(階段)
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 150
㎡
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
建築改修工事 |  | 内部改修 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
住居専用階段
下地調整 | 鉄鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 3.4
㎡
ＳＯＰ塗り | 鉄鋼面 工程B塗料1種
改修仕様 | 錆止工程C種 現場2回塗り
塗料A種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)
RB種(塗替え面)
3.4
㎡
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
建築改修工事 |  | 金属 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去
隔壁撤去 | アスベスト有 集積共
35
か所
隔壁
アルミ隔て板 | W850程度 H1800程度
| カラーケイカルt5 避難ステッカー | 35
| 共 |  | か所
取付費
1
式
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
発生材処理 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 1
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 2
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 2
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 1
| DID区間有り 1.5㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 1
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | 台
計
建築改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
発生材処理 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | がれき類
| 中間処分 | 0.3
t
発生材処分 | 石綿含有廃棄物
| 最終処分 | 1.9
ｔ
発生材処分 | 金属くず
| 最終処分 | 1.7
ｔ
発生材処分 | 廃プラスチック類
| 最終処分 | 0.5
ｔ
スクラップ控除
1.3
ｔ
産業廃棄物税 | 最終処分
4.1
t
計
電気設備改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
電気設備改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | 直管形LED 直付
取外し再取付 |  | 10
個
照明器具 | LED 直付（シーリングライト）
取外し再取付 |  | 20
個
照明器具 | LED 埋込（ダウンライト）
取外し再取付 |  | 5
個
照明器具 | 非常照明 埋込（ダウンライト）
取外し再取付 |  | 5
個
照明器具 | 誘導灯 B級
取外し再取付 |  | 15
個
計
電気設備改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
電気設備改修工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スピーカー
取外し再取付 |  | 4
個
計
電気設備改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
電気設備改修工事 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
BS/CSアンテナ | 足場設置中の仮設置共
取外し再取付 |  | 7
個
計
電気設備改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
電気設備改修工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スポット型感知器 | 光電式 3種
取外し再取付 |  | 5
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 屋外機取外再取付
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋外機取外し再設 | ポンプダウン、屋外機取外、移動、
置 | 再設置、既設管復旧、気密テスト、 | 9
| 他一式 |  | 組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ取外再取付
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ベンドキャップ取 | 100φ 8階
外し再取付 |  | 14
台
ベンドキャップ取 | 150φ 8階
外し再取付 |  | 14
台
計

## 8.別紙明細
建築改修工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
建築改修工事 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建地幅900 期間5か月 安全手すり |  |  |  |  | 別紙 00-0001
| 共 運搬費共 | 1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 4603
| 22m以上 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 4603
| 22m以上 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 4603
| 22m以上 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 4603
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 1
式
計
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式) |  |  |  |  | 別紙 00-0001/00-001
(安全てすり) |  | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 273
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 273
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 273
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 273
ｍ
計
建築改修工事 別紙明細 | [5 empty] | 59
建築改修工事 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生ｼｰﾄ張り | 防炎1類 運搬費共 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 4603
| - |  | ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 供用1日賃料 修理費含む - | 4603
| - |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 4603
㎡
計
内部仕上足場 | 脚立足場 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
| 階高4.0M以下 運搬費共 | 1
式
内部仕上足場 | 掛払い手間
| 脚立足場 | 792
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 供用1日賃料 修理費含む
| 脚立足場 | 792
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
仮設材運搬 | 8階建
(内部仕上足場 |  | 792
脚立足場) |  |  | ㎡
計
建築改修工事 別紙明細 | [5 empty] | 60
建築改修工事 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部階段仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
内部階段仕上足場 | 掛払い手間
266
㎡
内部階段仕上足場 | 供用1日賃料 修理費含む
266
㎡
内部階段仕上足場 | 基本料 修理費含む
266
㎡
仮設材運搬
(内部階段 |  | 266
仕上足場) |  |  | ㎡
計

## 9.共通仮設費
共通仮設費 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)] | [7 empty] | 61
名 称 | 工期 | 直接工事費 | 率 | 増減率 | 共通仮設費率 | 補正係数 | 補正係数 | 共通仮設費
|  | ① | ② | ③ | ④＝②＋③ | ⑤ | ⑥ | ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事
改修工事
監理事務所を設けない | 8
小計
(率対象)
建築工事
処分費
建築工事
改修工事 共通仮設費(積上げ)
小計
(率対象外)
合計
電気設備工事
改修工事
2
小計
(率対象)
合計
機械設備工事
改修工事
2
小計
(率対象)
合計
総計

## 10.現場管理費
現場管理費 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)] | [6 empty] | 62
名 称 | 純工事費 | 率 | 増減率 | 現場管理費率 | 補正係数 | 補正係数 | 現場管理費
| ① | ② | ③ | ④＝②＋③ | ⑤ | ⑥ | ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事
改修工事
監理事務所を設けない
小計
(率対象)
建築工事
処分費
小計
(率対象外)
合計
電気設備工事
改修工事
小計
(率対象)
合計
機械設備工事
改修工事
小計
(率対象)
合計
総計

## 11.一般管理費等
一般管理費等 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)] | [6 empty] | 63
名 称 | 工事原価 | 率 | 増減率 | 一般管理費等率 | 前払金支出割合 | 一般管理費等 | 工事価格
| ① | ② | ③ | ④＝②＋③ | 補正係数⑤ | ⑥＝①×④×⑤ | ⑦＝①＋⑥
建築工事
改修工事
監理事務所を設けない
建築工事
処分費
小計
(率対象)
電気設備工事
改修工事
小計
(率対象)
機械設備工事
改修工事
小計
(率対象)
合計
(率対象)
主たる工事：建築工事
契約保証費
端数調整
総計

## 12.細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 64
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 30
日
交通誘導警備員A
60
人
交通誘導警備員B
120
人
計

## 13.共通費
[5 empty] | 65 | 1
Ⅱ 共通費 金 |  |  | 円也
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
(工事内訳書) |  |  |  | 建築改修工事 8カ月
電気設備改修工事 2カ月
１ 共通仮設費 | 1 | 式 |  | 機械設備改修工事 2カ月
月4週8休
２ 現場管理費 | 1 | 式
３ 一般管理費 | 1 | 式
計
釜石市